安徽奥园体育产业集团服务类项目

竞争性谈判文件

| 项目编号： | AHAY-JTGS-FWL-2023021401 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 安徽奥园体育产业集团有限责任公司原泰隆休闲广场消防设计项目竞争性谈判 |

招标人：安徽奥园体育产业集团有限责任公司

2023年2月17日

第一章 招标公告

项目编号：AHAY-JTGS-FWL-2023021401

一、项目名称：安徽奥园体育产业集团有限责任公司原泰隆休闲广场消防设计项目竞争性谈判

二、招标人：安徽奥园体育产业集团有限责任公司

三、招标内容

对安徽奥园体育产业集团有限责任公司原泰隆休闲广场进行设计，图纸需符合国家、地方有关防火规范的要求，并经消防、应急主管部门报审（报备）通过。

该项目所属区域为射击馆西南区域一层、二层（原泰隆休闲中心）共6223㎡。（其中一层面积：为 3192㎡，二层面积：为 3031㎡）。

设计需采用目前消防最新规范要求。例：《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017；《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014；住房和城乡建设部关于发布国家标准《消防设施通用规范》的公告索引号:000013338/2022-00391、《建筑电气专业设计技术措施》 1998年12月、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版） 、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017等。

此次设计需充分考虑室内外消防通道、现有消防设施设备及后期施工难度。配合后期施工单位完成该场所建设项目（解释答疑、指导、辅助）。

2．工期要求：自合同签订起10个日历天内。

- 3．质量要求

3.1符合现行颁发的设计规范、规程和有关技术规定，如对所采用的规范、规程和规定的某些条款按照实际情况必须改变、或有新的见解时，应有详细的论证。

3.2充分掌握建筑原始资料，进行多方案比较，正确处理远近期发展关系，考虑维护、施工方便。

3.3努力做到技术上先进、经济合理、安全适用。

3.4设计文件要符合设计文件编制内容格式的要求，完整齐全。说明能充分表达设计意图，文字精练，图面清晰，技术措施无原则性重大差错，尽量减少一般性的错、漏，避免各专业间配合上的矛盾、脱节或重复，尽量采用通用设计和通用图纸，力求设计高质量、高效率、高水平。

4．最高限价  ￥10000.00（壹万圆整）

5．项目资金来源：    自筹资金

四、投标人资格要求

1．投标人须是具有独立的法人资格，具有有效的营业执照；

2．投标人须具有消防设施工程设计专项乙级及以上资质；

3．投标人须具备通过社会消防技术服务信息系统备案资质；

4、拟委任项目负责人具有一级注册消防工程师或给排水专业工程师资格。

5．投标人须在国家企业信用公示系统中截图说明未被列入经营异常名录，未被列入严重违法失信名单（网址：https://ah.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）。

五、报名

1．报名截止时间：2023年2月21日17：00 。

2．报名方式：凡有意参加投标者，请于报名截止时间前登录https://www.ahaoyuan.com/下载招标文件。

3．报名方式：将单位营业执照（若有资质要求请提供资质证书）发送至501184539@qq.com，邮箱标题统一设置为：报名资料+投标单位名称+xxxx项目。（例如：报名资料+某某工程有限公司+奥园泰隆拆除项目），未报名单位不予参加开标资格。

六、开标

开标时间:   2023年2月22日10：00现场开标。

开标地点：安徽奥园体育产业集团三楼会议室（芜湖市九华南路18号奥体公园内）。

七、保证金及开户信息

1．所有投标人均需提交足额投标保证金，投标保证金的形式为转账、电汇或电子保函。

2．投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。

3．投标保证金必须从投标人基本账户汇入到下述指定账户，未到达指定账户的投标恕不接受。

4．投标保证金不得从其他账户汇出，否则拒绝其投标行为。

本项目须缴纳投标保证金金额：人民币 0 元（若有投标保证金，请将银行回函放置投标文件内）

八、招标人联系方式

招标人：   安徽奥园体育产业集团有限责任公司   联系人：  刘炳南

地址：  芜湖市九华南路18号奥体公园内   联系电话： 18755331357

安徽奥园体育产业集团有限责任公司

2023年2月17日

第二章 投标人须知

一、支付方式：中标后根据项目完成质量按照中标价支付。具体支付方式在合同中另行商议。

二、合同

签订的合同为总价包干合同，投标人中标后，总价不予改动完成业主规定的设计项目，请投标人自行查看现场并积极和业主对接，否则自行承担风险。

三、投标人资质条件、能力和信誉

1．投标人须是具有独立的法人资格，具有有效的营业执照；

2．投标人须具有消防设施工程设计专项乙级及以上资质；

3．投标人须具备通过社会消防技术服务信息系统备案资质；

4、拟委任项目负责人具有一级注册消防工程师或给排水专业工程师资格。

5．投标人须在国家企业信用公示系统中截图说明未被列入经营异常名录，未被列入严重违法失信名单（网址：https://ah.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）。

四、对投标人的资格审查方式：资格后审

五、投标文件封装要求

本项目采用纸质版招投标，投标人需提供一正四副的投标文件，正、副本需装在同一个文件袋内密封，若文件较厚可分开装订，投标文件装订方式建议为胶装，请勿以回形针，燕尾夹临时固定的方式制作投标文件，否则按以不符合装订要求废标处理。

文件袋外需明确标明投标单位名称、地址、法定代表人名称和日期，并制作有页码的目录，标书每张纸需标明页码并和目录对应。正本、副本和电子版文件有异议时以正本为准。

六、开标程序

1．宣布开标纪律；

2．宣布开标人、招标人、监督人等有关人员姓名；

3．公布投标人名称并检查投标文件密封状况；

4．开标；

5．招标小组评标；

6．各单位二次报价；

7．招标小组二次评标；

8．开标结束并形成记录资料。

七、不予参与评标的情况

1．投标人未按时提交报名资料；

2．投标人未按时提交投标保证金；

3．投标人未按时提交投标文件；

4．投标人未提供纸质版投标文件。

八、废标情况

1．投标人未按投标人资格要求提供资料；

2．投标人未按投标人资质条件、能力和信誉提供资料；

3．投标人未按投标文件封装要求制作投标文件；

4．投标人未按照投标文件格式要求制作投标文件。

5．投标价格高（低）于最高（低）限价；

6．投标人未提供二次报价或二次报价格式不正确。

第三章   评标规则

1.评审原则

1.1合法、合规原则。

1.2公平、公正、科学、审慎、择优原则。

1.3有效最低价中标。

2.投标人有以下情形之一的，应当否决其投标：

2.1串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

2.3实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

2.4 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（按招标文件规定提交备选方案的除外）；

2.5投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件；

2.6法律法规规定的其他情形。

3．评审

3.1评审合格的投标文件，经二次报价后，评标委员会按投标人二次报价由低到高顺序依次排列。排名第一的为中标人。

3.2多家投标人的投标报价相同时，由评标委员会采用随机抽取方法确定。随机抽取的程序：①首先对投标报价相同的投标人进行随机抽取编号；

②对编号的投标人随机抽取排序。

4.例外情况

4.1 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会应否决全部投标。

4.2当评标委员会认为各投标报价均不合理时，可以否决全部投标。

4.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

第四章  开标地址详细说明

（本章节详细说明开标地点位置，投标过程中请勿询问开标地点问题）

1、导航app搜索：安徽奥园体育产业集团有限责任公司（西门）

2、到达西门后按照下图红色线路至指定位置（至此地可看到保安亭，抬头可看到体育场的标识，请将汽车停至图上所示奥体停车场）。

3、按照图示路线行走

3.1按照图示路线至2层平台（二楼平台有门禁，必须联系招标人或者保安才可进入）

3.2进入图示所框选的大门，上楼梯至三楼

3.4进入玻璃门，门若是关闭，可按门铃呼叫，入门后在保卫处登记信息后右转。

3.5右转后直走约20米即可到达此次开标的会议室（行政部对面）

第五章   投标文件格式

一、投标一览表

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标总价 |  |
| 工期 |  |
| 法定代表人 |  |
| 授权委托人 |  |

单位名称：2023年月日

日    期：2023年月日

二、投 标 函

致：

1、根据你方工程类项目编号为                    的                 文件，经考察和研究上述招标文件的投标须知相关技术要求及其他招标资料后，我们愿意按人民币（大写            元）（小写     元）的投标总价，遵照竞争性谈判文件（含补充文件）的要求承担本竞争性谈判项目的实施，完成本次竞争性谈判范围的全部项目内容及其保修工作。

2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在     个日历天的内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3、我们同意从规定的开标之日起 56 个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我们理解你单位不负担我们的任何投标费用。

6、我方承诺，与对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构均无关联。我方不是买方的附属机构。

7、随同本投标书，我们出具人民币共计 0 元整的投标保证金。我们完全接受招标文件的规定。如有违反，你单位有权撤消我单位中标资格，另选中标单位。

投标人（盖单位公章）：

单位地址：

法定代表人（盖单位法人章）：

联系电话：

开户银行名称

开户银行账号（基本账户）：

日期：2023年月日

三、法定代表人身份证明

单位名称：

成立时间：

地址：

姓名：            性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为                  的项目，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附身份证正反面复印件

投标人：（盖单位公章）

日期：2023年月日

四、 法定代表人授权委托书

本授权委托书申明，我    (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托        (姓名)为我方代理人，参加            (招标人名称)                            (项目名称)的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目签订正式合同时止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话：

代理人身份证号码：              （附代理人身份证正反面复印件）

性别:

年龄：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（盖单位法人章）

法定代表人身份证号码：             （附法定代表人身份证正反面复印件）

日期：2023年月日

五、 报价文件

六、企业资质证明文件及其他资料

（1、需根据投标人资格要求和投标人资质条件、能力和信誉提供资料。2、若有投标保证金，则提供回函。3、若有业绩要求则提供相关业绩合同）

二次优惠条件报价函

致：

1.在参与了本次竞争性谈判文件后，我方愿意按人民币（小写）￥

(大写￥                                       )的总价承担本次招标范围的所有内容；

2.单价按二次报价/一次报价的同比率下降。

3.如果我方成交，我方将保证在采购人要求的供货期内完成本项目的内容，并达到采购规定的要求；

4.在合同书正式签署之前，本报价将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力；

5.我方愿意提供谈判文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.我们完全接受竞争性谈判文件中的相关规定。如有违反，贵处有权取消我单位成交资格，另选成交单位。

供应商（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

年    月    日

注：

1.本项目以二次报价为最终报价。本报价函未按规定签字或盖章的，视为无效标处理。

2.每个报价人需打印一份空白报价函，预先加盖单位公章和法定代表人（负责人）或授权委托人签字(手持)，用于竞争性谈判后的二次报价。此表无需放入投标文件中。